20  -20   学年第一学期《电气设备运行与维护》试卷B

本卷满分：100分      考试时间：90分钟

系别:            班级:      姓名:

一、填空题（每空1分，共20分）

1.电弧由三部分组成，包括阴极区、           和           。

2.拆接地线时,先拆         端,后拆         端。

3.操动机构是带动断路器的传动机构进行        和        的机构。

4.SF6断路器是以SF6气体作为灭弧介质和           的。

5.散热的形式一般有导热、对流、         。

6.断路器在电网中起两方面的作用：一是       作用；二是       作用。

7.我国110kV及以上的系统中性点都采用_____________的运行方式。

8.高压断路器按所采用的灭弧介质分为油断路器、             、压缩空气断路器和               。

9.互感器包括              、              。

10.电气设备选择的一般原则：按          条件选择，按           校验。

11.发电、         、变电、          和用电的整体称为电力系统。

12.电气设备的状态包括运行、          、冷备用和检修四种不同的状态。

二、选择题（每题2分，共20分）

1.自动分段器是隔离故障线路区段的，通常与（     ）配合使用。

A.熔断器      B.重合器     C.负荷开关      D.断路器

2.电压互感器的二次回路允许有（     ）接地点。

A.一个        B.两个       C.三个          D.多个

3.计算高压网络短路电流广泛采用的方法是（     ）。

A.标幺值计算法                 B.有名值计算法

C.短路容量计算法               D.用电压除以电抗

4.隔离开关可以开断(      )。

A.负荷电力电路 B.短路电流电路 C.小电流电路  D.以上都不对

5.发生三相短路时，同一平面内的三相导体受力最大的是（     ）。

A.中间相       B.两边相       C.三相受力相等      D.以上说法都不对

6.电工上通常所说的“地”是指（     ）。

A.大地表面     B.接地处       C.距离接地体20米处 D.大地

7.在双母线接线中，两组母线之间一般通过(      ) 连接。

A.隔离开关                     B.分段断路器

C.母线联络断路器               D.出线断路器

8.配电装置的A1值是指（     ）。

A.带电部分对接地部分的最小安全净距

B.不同相的带电部分之间的最小安全净距

C.带电部分和建筑物、构筑物之间的最小安全净距

D.带电作业时的带电部分至接地部分之间

9.变电所停电时(      )。

A.先拉隔离开关，后切断断路器    B.先切断断路器，后拉隔离开关

C.先合隔离开关，后合断路器      D.先合断路器，后合隔离开关

10.接地电阻是指（     ）。

A.接地网的对地电阻    B.接地极或自然接地极的对地电阻

C.接地装置的对地电阻  D.接地极或自然接地体的对地电阻和接地线电阻总和

三、判断题（每题2分，共20分）

（     ）1.一经操作即带有电压的电气设备称为运行中的电气设备。

（     ）2.发电厂和变电站的自身用电量小，因此不重要。

（     ）3.电弧的熄灭依赖于去游离作用强于游离作用。

（     ）4.发电厂备用电源的运行方式有明备用和暗备用两种。

（     ）5.隔离开关用来开断负荷电流和短路电流。

（     ）6.设备停电后，应在装设接地线或合接地刀闸处，对各相分别验电。

（     ）7.断路器在工作过程中的合、分闸动作是由操作系统来完成的。

（     ）8.母线安装完毕后要进行刷漆着色，其目的是为了美观。

（     ）9.运行中的电流互感器二次侧绕组严禁开路。

（     ）10.配电装置是由同一电压等级的一次设备组成的工程设施。

四、名词解释（每题3分，共15分）

1.近阴极效应（3分）。

2.标幺值（3分）。

3.变压器绝缘老化6℃规则（3分）。

4.倒闸操作（3分）。

5.最小安全净距（3分）。

五、简答题（共25分）

1.提高导体载流量的措施有哪些?（5分）

2.高压开关柜有哪些“五防”功能？（5分）

3.什么是接地？接地的类型有哪些？（5分）

4.短路电流是如何产生的？有哪些危害？（10分）