隔离开关、高压熔断器、高压负荷开关练习题

一、判断题

1.开关电器分为以下四类:断路器、隔离开关、负荷开关、接触器。（  ）

2.隔离开关没有专门的灭弧装置因此不能开断负荷电流。（  ）

3.隔离开关在进行倒闸操作时应遵循‘等电位操作’原则。（  ）

4.当发现隔离开关带负荷误合闸后，应立即拉开。（  ）

5.带接地刀闸的隔离开关其主刀闸与接地刀闸应同时合上或拉开。（  ）

6.熔断器是最原始的保护电器，因此属于二次设备。（  ）

7.高压负荷开关既可开断负荷电流又能开断短路电流。（  ）

二、选择题。

1.有关隔离开关的作用下列说法错误的是（  ）。

A.隔离电源     B.倒闸操作     C.接通和断开小电流电路     D.可以带电操作

2.在高压电器中，熔断器属于（  ）。

A.开关电器     B.保护电器      C.测量电器     D.组合电器

3.负荷开关有灭弧装置，但它不能开断（  ）。
A.短路电流     B.负荷电流     C.过负荷电流   D.以上电流都不可以