《电气设备运行与维护》课程内容

《电气设备运行与维护》内容选取依据：

本课程是供用电技术、电力系统继电保护及其自动化、电气自动化技术等专业的核心专业课程，也是一门理论与实际结合较紧密的课程。是在学习了《电工基础》、《电工应用识图》、《电机与变压器》课程，具备了识别电路、分析电路能力的基础上开设的。对接职业标准，对应电气设备的运行与维护岗位能力，对照专业人才培养目标，通过对开关电器的运行与维护、互感器及载流导体的运行与维护、其他电气一次设备的运行与维护，电气主接线的倒闸操作、配电装置的运行与维护等内容的学习，培养学生对电气设备实际操作及故障排除能力、岗位创新意识和创新能力。

《电气设备运行与维护》内容组织：

本课程以企业中实用的变配电设备的功能、结构、运行维护知识为基础，在课程讲授的同时，指导学生在实验室对常用的电气设备的结构、原理、运行与维护等相关知识进行虚拟练习和现场模拟操作，操作规范要求等同实际工作现场的规范要求，以加强学生创新精神和实践能力的培养，满足学生步入工作岗位时，对基本理论知识和实操技能的需求。为考取高、低压电工作业操作证、维修电工证、10kV不停电作业、变电检修工、变配电运行值班员、光伏电站运维等证书，提拱了相应的技能指导。同时，结合本课程的教学内容和教学方式，深入挖掘蕴含在课程中爱国主义情怀、社会主义核心价值观、团结协作、吃苦耐劳、大国工匠等思政元素，以点带面，全程融入。在课程标准、教案、课件、课堂教学和课后作业中均融入课程思政，提升课程思政融入的效果。

《电气设备运行与维护》内容和要求：

| 模块 |  | 知识目标 | 技能目标 | 素质目标 | 德育目标 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 学习电力系统的基本知识 | 1.1认识电力系统，了解电力系统中性点的运行方式 | 了解电力系统的构成；了解电力系统每种接地方式的运行特点；了解消弧线圈如何选择及使用。 | 能够比较电力系统、电网、动力系统之间的异同之处；能够绘制中性点不接地系统单相接地故障时，各相电流及电压的变化向量图。 | 培养学生初步掌握逻辑思维方法的能力。 | 通过对电力系统节本知识的学习，激发学生自主学习的兴趣；能有效激起学生的爱国主义情怀及民族自豪感；师生互动，能够促进师生之间的交流，营造融洽的课堂氛围；理论知识的学习，增强学生的理论自信，树立学习电力系统的正确价值观，为毕业后进入电力部门打下基础，为国家电力事业的发展贡献力量。 | 8 |
|  | 1.2发电厂认知实验 | 了解发电厂整体结构模型；熟悉各类型发电厂的发电流程。 | 会简述各类型发电厂的发电过程。 | 培养学生理论联系实际的能力。 |  |  |
|  | 1.3计算短路电流 | 了解短路的原因、类型、后果；掌握短路电流的计算方法。 | 能正确进行电力系统中短路电流的计算。 | 培养学生分析、计算能力。 |  |  |
|  | 1.4电弧的基本知识 | 了解电弧的形成与熄灭过程；掌握开关电器中熄灭交流电弧的基本方法。 | 会简述电弧产生的过程及熄灭的原理和方法；会辨别电气触头的类型。 | 培养学生自主学习的能力。 |  |  |
| 模块二 开关电器的运行与维护 | 2.1高压断路器 | 了解断路器在电力系统中的作用；了解常见断路器结构和运行维护内容。 | 能说出各类型断路器的灭弧原理。 | 培养学生获取新知识、新方法的能力。 | 通过学习高压开关电器之间的区别，可有效提升学生的逻辑思维，培养学生严谨的职业素养；培养学生踏踏实实的求学态度；有利于增强学生的自信心；小组合作探究，增强学生的团队合作意识，提高学生的参与度；实操练习可提高学生的安全操作意识，可调动学生的主观能动性；培养学生的职业素养：电工作业，安全第一；培养学生精益求精的工匠精神：能对电气设备进行正确的操作。 | 10 |
|  | 2.2开关设备的安装及检修实验 | 掌握少油、真空、SF6断路器的安装与检修。 | 会操作少油、真空、SF6断路器。 | 培养学生获取新技能的能力。 |  |  |
|  | 2.3隔离开关、高低压熔断器、高压负荷开关、低压开关 | 了解隔离开关、高低压熔断器、高压负荷开关、低压开关的作用、结构和运行维护内容。 | 能说出隔离开关和断路器之间的不同之处；能说出负荷开关与隔离开关、断路器之间的不同之处。 | 培养学生举一反三的能力。 |  |  |
|  | 2.4常用电气设备认识及操作实验 | 了解隔离开关、熔断器、高压负荷开关等电气设备的结构特点。 | 会对隔离开关、熔断器、高压负荷开关等设备进行分合闸操作。 | 培养学生的工匠精神。 |  |  |
|  | 2.5选择开关电器 | 掌握电气设备的选择的一般原则；掌握各类设备选择与校验的方法。 | 会选择合适的开关电器。 | 培养学生理论联系实际的能力。 |  |  |
| 模块三 互感器及载流导体的运行与维护 | 3.1电流互感器基本知识 | 了解电流互感器在电力系统中的作用；掌握电流互感器的工作特性和接线方式。 | 会应用电流互感器的作用；会分析电流互感器的接线方式。 | 培养学生理论联系实际的能力。 | 三维目标的设置，培养学生的目标意识；通过设疑，开拓学生的思维方式，调动学生的主观能动性；小组合作探究，加强学生的大局意识、团结协作的意识；学生被肯定，有利于人生价值观的形成；培养学生的发散思维；课尾的总结，使学生养成归纳、总结的习惯；培养学生的职业素养：电工作业，安全第一；培养学生精益求精的工匠精神：能对电流互感器进行接线。 | 10 |
|  | 3.2电压互感器基本知识 | 了解电压互感器的功能和工作特性；了解各类型电压互感器的结构特点。 | 会应用电流互感器的作用；知晓电流互感器的运行维护内容。 | 培养学生理论联系实际的能力。 |  |  |
|  | 3.3互感器的接线方式及识别实验 | 掌握互感器的接线方式。 | 会识别互感器的接线方式。 | 培养学生的辨别能力。 |  |  |
|  | 3.4母线、电力电缆、绝缘子 | 了解母线的作用、分类和特点；了解母线在系统中的布置方式；了解电力电缆、绝缘子在电力系统中的作用。 | 会分析母线的布置方式。能说出电力电缆和架空线之间的不同之处。 | 培养学生分析问题、解决问题的能力。 |  |  |
|  | 3.5电力电缆的结构识别及电缆终端制作 | 了解电力电缆的构成；了解电缆终端制作的过程。 | 会分析电力电缆的结构；能制作电缆终端。 | 培养学生的工匠精神。 |  |  |
| 模块四 其他电气一次设备的运行与维护 | 4.1电容器、电抗器 | 了解并联电容器的分类及基本结构；掌握并联电容器的接线方式、以及提高功率因数的意义；了解电抗器的作用；掌握电抗器的分类及各自的特点。 | 能说出并联电容器的控制、安装、运行与维护要求；能说出电抗器的运行与新技术、新工艺的渗入，体现了科技的进步，增强学生的民族自豪感。维护要求。 | 培养学生获取新知识、新方法的能力。 | 通过课前观看视频，新技术、新工艺的渗入，体现了科技的进步，增强学生的民族自豪感，有利于增强学生的自信心；树立学习电力系统的正确价值观；电力系统的安全稳定运行至关重要，从而培养学生严谨的职业素养；奖励机制能够激发学生的学习兴趣，师生之间的评价，有利于增进师生感情；培养学生精益求精的工匠精神：对接地电阻进行正确测量。 | 8 |
|  | 4.2防雷装置 | 掌握各类防雷技术的特点。 | 能够进行各类防雷技术的保护范围计算。 | 培养学生的分析、计算能力。 |  |  |
|  | 4.3接地装置 | 了解接地的概念和分类；了解接地装置的安装要求。 | 能进行接地电阻的计算和测量。 | 培养学生的分析、计算能力。 |  |  |
|  | 4.4接地电阻的测试实验 | 掌握接地电阻的测试技能。 | 会测接地电阻。 | 培养学生获取新技能的能力。 |  |  |
| 模块五 电气设备的倒闸操作 | 5.1电气主接线的基本知识及接线类型 | 了解电气主接线的基本要求；掌握各类电气设备的图形和文字符号；了解单母线电气主接线的运行特点。 | 会识别电气设备的图形和文字符号；能分析单母线接线方式的停、送电操作步骤。 | 培养学生的辨正思维方式。 | 有利于提升学生的创新思维；培养学生正确的社会主义核心价值观；激发学生自主学习的兴趣；增强学生进行电工作业时的安全意识；小组合作探究，使学生形成团结协作的优良班风；熟练使用电工安全用具，为考取特种作业操作证的实操环节打下坚实的基础；有助于课堂教学的有效性，实现高职教育的高质量目标；培养学生的大局意识、纪律意识，形成团结协作的良好学习氛围；培养学生精益求精的工匠精神；熟练运用VR实训平台，保障学生安全操作的同时，提升学习效果。 | 16 |
|  | 5.2双母线、3/2接线 | 了解双母线的结构形式；掌握双母线接线方式的倒母线操作及适用范围；掌握3/2接线方式的运行特点和适用范围。 | 会分析双母线的倒母线操作的顺序。能分析3/2接线的环形供电方式。 | 培养学生的逻辑思维能力；自主学习能力。 |  |  |
|  | 5.3无母线接线、典型电气主接线方案 | 了解无母线接线的结构形式；掌握桥形接线的运行特点；掌握典型的电气主接线形式。 | 会画电气主接线图。能进行电气主接线的设计。 | 培养学生的绘画能力，分析问题的能力。 |  |  |
|  | 5.4厂用电接线 | 了解厂用电的基本概念、分类和供电要求；了解厂用电接线的方式及厂用电源的引接方式。 | 会分析厂用电的接线方式。 | 培养学生的分析能力。 |  |  |
|  | 5.5电气设备的倒闸操作 | 了解了解倒闸操作的基本概念及要求；熟悉倒闸操作的措施；掌握倒闸操作的原则。 | 会分析电气设备的状态；能够分析写入操作票中的项目。 | 培养学生分析问题、独立思考的的能力。 |  |  |
|  | 5.6电工安全用具的正确使用；操作票的填写 | 了解安全用具的分类；掌握常用安全用具的使用方法；掌握操作票的填写方法。 | 会使用安全用具；会写操作票。 | 培养学生严谨的职业素养。 |  |  |
|  | 5.7 10kV开关柜停电规范操作 | 熟悉安全用具的正确使用；熟悉操作票填写注意事项；掌握对10kV开关柜停电操作的专业技能。 | 会对10kV开关柜进行停电规范操作。 | 培养学生认真细致的工作态度；培养学生的工匠精神。 |  |  |
|  | 5.8 10kV开关柜送电规范操作 | 熟悉安全用具的正确使用；熟悉操作票填写注意事项；掌握对10kV开关柜送电操作的专业技能。 | 会对10kV开关柜进行送电规范操作。 | 培养学生严谨的职业素养；培养学生的工匠精神。 |  |  |
| 模块六 配电装置的运行与维护 | 6.1配电装置的特点及布置 | 了解配电装置的基本要求及一般构成方法；掌握屋内、屋外配电装置的类型和特点。 | 能识别屋内、屋外配电装置图。 | 培养学生的认知和理论联系实际的能力。 | 培养学生的创新精神，以及对行业领域的新科技、新工艺的追求；使学生感受到知识的强大震撼，科技的进步带来的民族自豪感。 | 4 |
|  | 6.2变电所成套配电装置的认知实验 | 掌握屋内配电装置的布置原则。 | 会分析成套配电装置的运行状态及故障处理。 | 培养学生分析、解决问题的能力。 |  |  |