一、填空题

1、串联、并联

2、不均匀、均匀

3、阻尼

4、绝对误差、相对误差

5、0.2

6、直流

7、永久磁铁

8、强

9、交直流两用

10、+、-

11、2/3

12、小

13、串联电阻

14、更换电池

15、120

16、500V

二、选择题

1~5：BCBCB

6~15:ACBBA/DCCCD/

16~25:CCDBA/AAADB

三、判断题

1~5：×√××√

6~10：×××√×

四、简答题

1、测量电流时怎样选择合适的电流档位?

答：测量电流时为防止误用小量程档测量大电流而损坏表计，测前应估计被测电流大小，将量程和转换开关置于合适档，或先置于最高档，根据读数大小逐次向低档切换。并尽可能使指针在全刻度的一半左右，以得到较准确的读数。

2、简述万用表的使用注意事项？

在使用万用表过程中，不能用手去接触表笔的金属部分 ，这样一方面可以保证测量的准确，另一方面也可以保证人身安全。

在测量某一电量时，不能在测量的同时换档，尤其是在测量高电压或大电流时，更应注意。否则，会使万用表毁坏。  如需换挡，应先断开表笔，换挡后再去测量。

万用表使用完毕，应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ，还应将万用表内部的电池取出来，以免电池腐蚀表内其它器件。

五、计算题

1、0.25Ω

2、500W