母线、电力电缆练习题

一、填空题。

1.母线分为      和      。

2.母线最为常见的布置方式有两种，即        和         。

3.电缆的基本结构包括       、绝缘层、屏蔽层、      。

二、判断题。

1.母线在电力系统中起到汇集和分配电流的作用。（  ）

2.母线安装完毕后要进行刷漆着色，其目的是为了美观。（  ）

3.电缆三头是指电缆户终端头、户外终端头和中间接头。（  ）

4.电缆三头是电缆线路中极薄弱部分，故障率很高。（  ）