高压断路器练习题

一、填空题。

1.操动机构是带动断路器的传动机构进行      和      的机构。

2.SF6断路器是以六氟化流气体作为灭弧介质和       的。

3.高压断路器按所采用的灭弧介质分为油断路器、        、         和     。

二、判断题。

1.高压断路器在电网中起控制与保护作用。（  ）

2.高压断路器既能开断负荷电流又能开断短路电流。（  ）

3.少油断路器中各相对地的绝缘是依靠油。（  ）

4.断路器的开断时间等于熄弧时间。（  ）

三、选择题。

1.有关开关电器的作用下列说法不正确的是（  ）

A.正常工作情况下可靠地接通或断开电路；

B.在改变运行方式时进行切换操作；

C.当系统中发生故障时迅速切除故障部分，以保证非故障部分的正常运行；

D.在电力系统中起到汇集和分配电流的作用。

2．断路器之所以能灭弧，主要是因为它具有（  ）。

A．灭弧室    B.绝缘油    C.快速机构      D.并联电容器