认识电力系统练习题

一、填空题。

1.根据一次能源的不同，发电厂可以分为           、水力发电厂、        和新能源发电厂。

2.对于降压变压器来说，一次绕组是接受电能的，可看成是用电设备其额定电压与用电设备的额定电压       ，其值大小都等于           的额定电压。

3.对于220kV及以下设备，其最高工作电压为额定电压的        倍。

4.我国电力系统中性点的运行方式有：电源中性点   接地，电源中性点     接地，电源中性点经小阻抗接地，电源中性点      接地。

5.电源中性点不接地的系统，发生单相接地故障时，由于供电系统的线电压     ，所以三相负载可继续工作。

二、判断题。

1.变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所，是联系发电厂和用户的中间环节。（  ）

2.发电厂和变电站的自身用电量小，因此不重要。（  ）