电压互感器练习题

一、填空题。

1.互感器包括         、         。

2.电压互感器的接线方式有        、V/v接线、         以及三相五柱式接线。

二、判断题。

1.电压互感器的一次侧及二次侧绕组均应安装熔断器。（  ）

2.电压互感器相当于空载状态下的变压器。（  ）

三、选择题。

1.互感器是一种特殊的（  ）。

A.变压器    B.断路器     C.隔离开关      D.避雷器

2.（  ）的作用是将系统的高电压转变为低电压，供测量、保护、监视、控制用。

A.高压断路器      B.隔离开关     C.电压互感器      D.电流互感器

3.电压互感器的二次回路允许有（  ）接地点。

A.一个     B.两个     c.三个      D.多个